## Sheet1
Contaminante a medir | Número CAS | Sinónimo | Soporte captación | Referencia Echevarne Soporte Captación | Precio Soporte | Técnica analítica | Referencia Echevarne Técnica Análitica | Precio Técnica Análitica | Método de analisis | Referencia Echevarne Método Análisis | LOD | LOQ | Unidades LOQ/LOD | Caudal (litros/minuto) | Volumen recomendado | VLA ED (mg/m3) | VLA EC (mg/m3) | Observaciones | % Incertidumbre | Desorción
Screening ácidos inorgánicos ver tablas 1a, 1b, 1c; en Anexo I. |  |  | Sílica lavada 400/200mg (MT040) | MT040 |  | EC |  |  | QI-MA- 0200 (MTA/MA -019/A90) — Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire |  |  | 1 | µg | 0,5 | 50 |  |  |  | Ver Tabla 1 | 10 mL tampón HCO3 -/CO3 2-
Peróxido de hidrógeno (N2390) |  | Agua oxigenada, H2O2 | Impinger (15 mL de solución de Ti(IV) en medio H2SO4 (MT083) | MT083 |  | UV-Vis | N2390 |  | OSHA VI- 6 — Hydrogen Peroxide |  |  | 10 | µg | 0,5 - 15 | 100 |  |  |  | ± 2,9 | Solución Impinger
Ácido perclórico (N0066) |  |  | Impinger (10mL H2O desionizada) (MT083) | MT083 |  | EC | N0066 |  | OSHA ID- 115SG — Monitoring methods used by OSHA |  |  | 1 | µg | 0,5 | 120-240 |  |  |  | -- | Solución Impinger
Screening de aldehídos Ver tabla 2 en Anexo I. |  | 2-Furaldehído, Furfural, Acetaldehído, Ac. Acético aldehído, Etanal, Acroleína, Formaldehído, Formol, Metanal, HCHO, Formalin (HCHO 30 a 60% w/v), Óxido de metileno, Glutaraldehído, Ac. glutárico dialdehído; 1,5- pentanodial; glutaral; 1,3- diformilpropano, Benzaldehído, Aldehído benzoico Aceite sintético de almendras amargas; Benzenecarbonal; Benzenecarboxaldehyde; Phenylmethanal | Ver Tabla 2 |  |  | HPLC |  |  | Ver Tabla 2 en anexo — Ver Tabla 2 en anexo |  |  | 2 | µg | [5 empty] | Ver Tabla 2 | 5 mL Acetonitrilo
Formaldehído con Monitor pasivo SKC (N0018) NOTA: No apto para formalina (mezcla de formaldehído con alcohol metílico). En este caso, es necesario muestreo activo (ver N0015) con bomba y tubo. |  | Formol | Monitor pasivo SKC7 (MT111) | MT111 |  | HPLC | N0018 |  | OSHA Method 1007 — Formaldehyde (Diffusive Samplers) |  |  | 0,1 | µg | [5 empty] | Ind. | 3 mL Acetonitrilo
Formaldehído con Monitor pasivo 3M (N0016) NOTA: Material no facilitado por el Laboratorio. Envío de blanco obligatorio para aceptación del lote de muestras. |  | Formol | Monitor pasivo 3M-37218 |  |  | UV-VIS | N0016 |  | MTA/MA- 018/A89 — Determinación de formaldehído en aire |  |  | 0,3 | µg | [5 empty] | Ind. | 3 mL H2O
Amoníaco anhidro (N2455) NOTA: En caso de existir posible presencia de aerosol de sales de amonio, colocar un cassette MT117 previo para retener el aerosol. |  | Amoníaco, amoniaco | Sílica tratada con H2SO4 (MAE11)10 |  |  | UV-Vis | N2455 |  | NIOSH 6015 — Ammonia |  |  | 5 | µg | 0,1-0,2 | 12 |  |  |  | Ind. | 10 mL H2O
Cloruro amónico, humos (N2460) NOTA: Solamente muestreador de fracción inhalable si se considera que la totalidad de amonio presente se encuentra en forma de aerosol. |  |  | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)11 | MT126 |  | UV-Vis | N2460 |  | F-2039, basado en OSHA ID-188 — Diagrama de flujo para la determinación de cloruro amónico en aire |  |  | 5 | µg | 2 | 30 |  |  |  | ± 10,9 | 10 mL H2O
Arsina (N0101) |  |  | TCA 100/50mg (MT044) | MT044 |  | ICP-MS | N0101 |  | NIOSH 6001 y EPA 6020 — Arsine |  |  | 0,1 | µg | 0,01-0,2 | 10 |  |  |  | Ind. | HNO3
Asfalto (petróleo) humos, como fracción soluble en ciclohexano (FSC). (N2436) |  | Fracción soluble en ciclohexano (FSC) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro de teflón prepesado (MT107)5,13 | MT107 |  | Gravime- tría | N2436 |  | Método interno basado en NIOSH 504212 — Método interno basado en Benzene- soluble fraction and total particulate (Asphalt fume) |  |  | 100 | µg | 1-4 | 28-400 |  |  |  | ± 25,0 | 3 mL Ciclohexano
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs). (0260) Ver tabla 17 en Anexo I. |  | Ver Tabla 17 en anexo I | OVS-2 (MAE15) |  |  | CG-MS |  |  | NIOSH 5515 — Polynuclear aromatic hydrocarbons by GC |  |  | 17 | µg | 2 | 200-1000 |  |  |  | Ver Tabla 17 | 5 mL Tolueno y sonicar 15 min
CO2, CO, T, %HR |  | Calidad de aire interior |  |  |  | Monitor | [6 empty] | µg
Carbono elemental, fracción respirable (N2557) |  | Emisiones de motores diésel. Humos diésel como carbono elemental-fracción respirable | FQ en cassette de polvo respirable (MT141) | MT141 |  | OCEC | N2557 |  | Termo- óptico — Método interno IT42 del INS, basado en UNE 16909 |  |  | 9,8 | µg | [5 empty] | Ind.
Cera de Parafina (N2480) NOTA: En caso de interés en realizar una gravimetría previa (inespecífica) a la determinación de parafina en la misma muestra, sería necesario utilizar FV prepesado (MT122) e informar adicionalmente este ensayo (N2441) a la solicitud de análisis. |  |  | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro FV sin prepesar (MT127)14 | MT127 |  | CG-FID | N2480, N2441 |  | OSHA PV2047 — Paraffin wax fumes |  |  | 20 | µg | 1 | 100 |  |  |  | Ind. | 2 mL CS2
Cianuro de hidrógeno (N2465) NOTA: Diferenciamos el compuesto particulado con N2466 (PVC) de los vapores o gaseoso N2465 (Tubo). |  | Ácido cianhídrico | Tubo absorbente de sosa y cal (600/200 mg) (MAE40) |  |  | UV-Vis | N2465 |  | NIOSH 6010 — Hydrogen cyanide |  |  | 1 | µg | 0,05-0,2 | 2-90 |  |  |  | ± 15 | Agua desionizada
Cianuro particulado: (N2466) Cianuro de potasio, Cianuro de sodio, Cianuro de calcio |  | Sales de cianhídrico15 | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro PVC (MT125) | MT125 |  | UV-Vis | N2466 |  | NIOSH 7904 — Cyanides, aerosol and gas |  |  | 1 | µg | 2 | 120 |  |  |  | ± 15 | 10.0 mL 0.1 N NaOH
Bromo (N2345) |  | Br2 | Filtro Plata (MT070) | MT070 |  | EC | N2345 |  | NIOSH 6011 — Bromine (=Chlorine) |  |  | 10 | µg | 0,3-1 | 120 |  |  |  | ± 13,6 | 3mL Na2S2O3 6mM
Cloro (N2350) |  | Cl2 | Filtro Plata (MT070) | MT070 |  |  | N2350 |  | NIOSH 6011 — Chlorine |  |  | 10 | µg | 0,3-1 | 15 |  |  |  | ± 14,8
VOCs no incluidos en Screenings Ver Tabla 3 en Anexo I |  | Ver Tabla 3 en anexo I | Ver Tabla 3 en anexo |  |  | CG-FID |  |  | Ver Tabla 3 en anexo I — Ver Tabla 3 en anexo I |  |  | 3 | µg | [5 empty] | Ver Tabla 3 | Ver Tabla 3 en anexo
Screening Industriales (0208) Ver Tabla 4 en Anexo I |  | Ver Tabla 4 en anexo I | TCA 100/50 mg (MT044) | MT044 |  | CG-FID |  |  | PNT ME- MA-0005 — Determinación de compuestos orgánicos volatiles en aire por GC-FID |  |  | 4 | µg | 0,2 | 6-12 |  |  |  | Ver Tabla 4 | 1 mL CS2
Screening Cetonas (0210) Ver Tabla 5 en Anexo I |  | Ver Tabla 5 en anexo I | CMS (MT078) | MT078 |  | CG-FID |  |  | Ver Tabla 5 en anexo I — Ver Tabla 5 en anexo I |  |  | 5 | µg | 0,2 | 3 |  |  |  | Ver Tabla 5 | 1 mL CS2
Screening Acetatos y derivados del glicol (0215) Ver Tabla 6 en Anexo I |  | Ver Tabla 6 en anexo I | TCA 100/50 mg (MT044) | MT044 |  | CG-FID |  |  | Ver Tabla 6 en Anexo I — Ver Tabla 6 en Anexo I |  |  | 6 | µg | 0,1 | 10 |  |  | Ver Tabla 6 en Anexo I | Ver Tabla 6 | 1 mL (CH2Cl2: Metanol 95:5 v/v)
Screening Hidrocarburos/Naftas (0220) VerTabla 7 en Anexo I |  | Ver Tabla 7 en anexo I | TCA 100/50 mg (MT044) | MT044 |  | CG-FID |  |  | Ver Tabla 7 en Anexo I — Ver Tabla 7 en Anexo I |  |  | 7 | µg | 0,2 | 6-12 |  |  | Ver Tabla 7 en Anexo I | Ver Tabla 7 | 1 mL CS2
VOCs Especiales no incluidos en los Screenings Ver Tabla 8 en Anexo I |  | Ver Tabla 8 en anexo I | Ver Tabla 8 en anexo I |  |  | CG-FID CG-MS HPLC EC UV-Vis |  |  | Ver Tabla 8 anexo I — Ver Tabla 8 en anexo I |  |  | 8 | µg | [5 empty] | Ver Tabla 8 | Ver Tabla 8 en anexo I
Screening Glicoles (0225) VerTabla 9 en Anexo I |  | ver Tabla 9 en Anexo I | OVS-7 (MT041) | MT041 |  | CG-FID |  |  | NIOSH 5523 — Glycols |  |  | 9 | µg | 2 | 30 |  |  |  | Ind. | 2 mL metanol
Screening Ftalatos (0230) Ver Tabla 10 en Anexo I |  | ver Tabla 10 en anexo I | OVS-2 (MAE15) |  |  | CG-FID |  |  | OSHA 104 — ver Tabla 10 en anexo I |  |  | 10 | µg | 1 | 120 |  |  |  | ver Tabla 10 | 3 mL tolueno
Screening Acrilatos (0235) Ver Tabla 11 en Anexo I |  | ver Tabla 11 en anexo I | Anasorb 747 (MT053) | MT053 |  | CG-FID |  |  | ver Tabla 11 anexo I — ver Tabla 11 en anexo I |  |  | 11 | µg | 0,2 | 12 |  |  |  | ver Tabla 11 | 1 mL CS2
Etanolaminas Análisis individual Ver Tabla 12 en Anexo I |  | ver Tabla 12 en anexo I | Ver Tabla 12 en Anexo I |  |  | EC |  |  | Ver Tabla 12 anexo I — Ver Tabla 12 en Anexo I |  |  | 12 | µg |  |  |  |  | Ver Tabla 12 en Anexo I | ver Tabla 12 | Ver Tabla 12 en Anexo I
Screening Hidrocarburos halogenados (0245) Ver Tabla 13 en Anexo I |  | ver Tabla 13 en anexo I | TCA 100/50 mg (MT044) | MT044 |  | CG-ECD CG-MS |  |  | ver Tabla 13 anexo I — ver Tabla 13 en anexo I |  |  | 13 | µg | 0,2 | 3-6 |  |  |  | ver Tabla 13 | 1 mL CS2
VOCs Extraespeciales Ver Tabla 14 en Anexo I |  | Ver Tabla 14 en anexo I | Ver Tabla 14 en anexo I |  |  | CG-MS HPLC UV-Vis |  |  | Ver Tabla 14 anexo I — Ver Tabla 14 en anexo I |  |  | 14 | µg | [5 empty] | Ver Tabla 14 | Ver Tabla 14 en anexo I
Método de Aspiración (N2540) |  |  | PVC prepesado (MT092) | MT092 |  | Gravime- tría | N2540 |  | UNE 100012 — Higienización de Sistemas de Climatización |  |  | 100 | µg | 15 |  |  |  |  | ± 11,0
Método de la Tira Adhesiva (N2545) |  |  | Tira Adhesiva de 10 cm2 (MT068) | MT068 |  | Gravime- tría | N2545 |  | UNE 100012 — Higienización de Sistemas de Climatización |  |  | 100 | µg | [5 empty] | ± 11,0
Control microbiológico ambiental (322K / K0322)17 |  |  | Placas rodac (consultar medios de cultivo específicos) | [5 empty] | UNE 100012 171330-2 — Higienización de Sistemas de Climatización |  |  |  | µg
Control microbiológico superficies (303K / K0303)18 |  |  | Placas rodac (consultar medios de cultivo específicos) | [5 empty] | UNE 100012 171330-2 — Higienización de Sistemas de Climatización |  |  |  | µg
Otros parámetros; Informe de inspección. | [8 empty] | UNE 100012 171330-2 — Higienización de Sistemas de Climatización |  |  |  | µg
Cromo Hexavalente (nieblas de ácido crómico) (N2384) Histórico. |  | Cr (VI), Nieblas de ácido crómico | Muestreador IOM ¡Error! Marcador no definido.+ filtro FV impregnado de NaOH 1M20 (MT135) | MT135 |  | UV-Vis | N2384 |  | INSST 201-1- A/91 (NIOSH 7600) — Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente) |  |  | 0,15 | µg | 1-4 | 150 |  |  |  | ± 18,6 | NaOH /Na2CO3 + Difenilcarba- cida
Cromo hexavalente total (N2413) 21 NOTA: La presencia de ciertos iones metálicos (Fe, Cu, Ni, V) producen interferencias en este análisis por UV- VIS. En este supuesto se recomienda el ensayo N2411 por HPLC/ICP/MS, al no encontrarse afectado por esta limitación. |  | Cr(VI) total | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | MT125 |  | UV-VIS | N2413 |  | MTA/MA- 063/A23 (NIOSH 7600) — Determinación de cromo hexavalente en aire |  |  | 0,15 | µg | 1-4 | 375 |  |  |  | ± 26 | NaOH /Na2CO3 + Difenilcarba- cida
Cromo Hexavalente total (N2411) NOTA: Ensayo subcontratado. |  | Cr (VI) total | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | MT125 |  | HPLC- ICPMS | N2411 |  | Método proveedor CL-ICP- MS/002-n — -- |  |  | 0,002 | µg | 1-4 | 375 |  |  |  | -- | --
Cromo Hexavalente (cromatos insolubles: Ba, Pb, Zn)23 (N2386) Histórico. |  | Cr (VI) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | MT125 |  | UV-Vis | N2386 |  | INSST 201-1- A/91 (NIOSH 7600) — Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente) |  |  | 0,15 | µg | 1-4 | 150 |  |  |  | ± 18,6 | NaOH /Na2CO3 + Difenilcarba- cida
Cromo Hexavalente (cromatos insolubles: Ba, Ca, Pb, Sr, Zn)25 (N2388) Histórico. |  | Cr (VI) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | MT125 |  | HPLC- ICPMS | N2388 |  | Método proveedor CL-ICP- MS/002-n — -- |  |  | 0,002 | µg | 1-4 | 120 |  |  |  | -- | --
Cromo Hexavalente (cromatos solubles: K, Na, NH4 y ac. crómico)23 (N2385) Histórico. |  | Cr (VI), Trióxido de cromo (CAS 1333-82-0), | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | MT125 |  | UV-Vis | N2385 |  | INSST 201-1- A/91 (NIOSH 7600) — Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente) |  |  | 0,15 | µg | 1-4 | 150 |  |  |  | ± 18,6 | H2SO4 + Difenilcarbaci da
Cromo Hexavalente (cromatos solubles: K, Na, NH4 y ac. crómico) (N2387) Histórico. |  | Cr (VI), Trióxido de cromo (CAS 1333-82-0), | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | MT125 |  | HPLC- ICPMS | N2387 |  | Método proveedor CL-ICP- MS/002-n — -- |  |  | 0,002 | µg | 1-4 | 120 |  |  |  |  | --
Screening Diisocianatos Ver Tablas 15a, 15b, 15c |  | Ver Tablas: 15a, 15b, 15c en anexo I | FV impregnado con 1mg 1,2-PP (MT054) | MT054 |  | HPLC |  |  | Ver Tabla 15 en Anexo — Ver Tablas: 15a, 15b, 15c en anexo I |  |  | 15 | µg | 1 | 15-60 |  |  |  | Ver Tabla 15 | 2 mL ACN/DMSO (9:1 v/v)
Dióxido de azufre (N2380) |  | SO2 | EDC + Filtro celulosa impregnado con Na2CO3 (MT050) | MT050 |  | EC | N2380 |  | NIOSH 6004 — Sulfur dioxide |  |  | 10 | µg | 0,5-1,5 | 60 |  |  |  | Ind. | 10 mL tampón HCO3 -/CO3 2-
Recuento de fibras en aire por Microscopía Óptica (N7004)27 NOTA1: Posibilidad a analítica de realizar recuentos de fibras en 100campos (por defecto) o en 200campos (de interés en mediciones estáticas y, en particular, para valoraciones de índices de descontaminación de material friable). NOTA2: Para valoraciones de exposición personal se recomienda muestrear la totalidad del tiempo de exposición (en caso de riesgo de colmatación se propone la realización de muestras consecutivas). En el caso de mediciones estáticas, el volumen de muestreo ha de superar los 960L para alcanzar una concentración límite de 0,005fibras/cm3; si no fuera posible (riesgo de colmatación u otros), superar los 480L para alcanzar al menos 0,01fibras/cm3. |  | Amianto28, otras fibras. NOTA: El término Amianto incluye las siguientes variedades minerales: crisotilo (amianto blanco), crocidolita (amianto azul), amosita (amianto marrón), antofilita, tremolita y actinolita. | EDC reticulado (MT077) | MT077 |  | MOCF | N7004 |  | MTA/MA- 051/A04 — Determinación de amianto y otras fibras en aire (Método multifibra). |  |  | 1030 | µg | 0,5-16
Identificación y cuantificación de amianto y otras fibras en aire por Microscopía Electrónica (N6560) |  | Actinolita, Amosita, Antofilita, Crisotilo, Crocidolita, MMMF, Tremolita | Filtro especial, consultar (MT143) | MT143 |  | SEM | N6560 |  | ISO 14966 |  |  | 10 | µg
Amianto en materiales (N7051) NOTA: Consultar viabilidad del ensayo en matrices complejas (tela asfáltica, vinilos, bituminosos, pinturas, etc.). | 56-40-6 |  | Doble bolsa zip (o recipiente estanco) |  |  | MOPD | N7051 |  | MTA/PI- 010/A09 — Determinación cualitativa (identificación) de fibras de amianto en materiales |  |  |  | µg
Amianto en materiales por Microscopía Electrónica (N2551) | 56-40-6 |  | Doble bolsa zip (o recipiente estanco) |  |  | SEM | N2551 |  | NEN 5896 — Qualitative analysis of asbestos in materials |  |  |  | µg
Amianto en superficies por Microscopía Electrónica (N2552) | 56-40-6 |  | Tira adhesiva especial, consultar (QE094) | QE094 |  | SEM | N2552 |  | NEN 2991 — Risk assessment in |  |  |  | µg
Flúor | 56-40-6 |  | mL de solución |  |  | Potencio |  |  | OSHA |  |  |  | µg | [6 empty] | Solución
Fluoruros inorgánicos, como F (Solubles en H2O: Na) (N2471)32 NOTA: Es posible analizar en la misma muestra Fluoruros inorgánicos solubles + insolubles. Solicitar N2471 + N8000 MAE21 + N2470, e indicar específicamente en el formato de solicitud de análisis F-662. |  | Fluoruro sódico (CAS 7681-49-4) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro de EDC sin prepesar (MT126)5 | MT126 |  | Potencio- metría | N2471 |  | NIOSH 7902 — Fluorides, aerosol and gas by ISE |  |  | 25 | µg | 1-2 | 100 |  |  |  | Ind. | 25 mL de H2O
Fluoruros inorgánicos, como F (Insolubles en H2O: Al) (N2470 + N8000 MAE21) | 56-40-6 | Criolita (CAS 15096-52-3); hexafluoroaluminato sódico (CAS 13775-53-6). | [9 empty] | 25 | µg | [6 empty] | Fusión alcalina
Formaldehído (N0018) NOTA: No apto para formalina (mezcla de formaldehído con alcohol metílico). En este caso, es necesario muestreo activo (ver N0015) con bomba y tubo. | 56-40-6 | Formol | Monitor pasivo SKC33 (MT111) | MT111 |  | HPLC | N0018 |  | OSHA Method 1007 — Formaldehyde (Diffusive Samplers) |  |  | 0,1 | µg | [5 empty] | Ind. | 3 mL Acetonitrilo
Formaldehído (N0016) NOTA: Material no facilitado por el Laboratorio, envío de blanco obligatorio para aceptación del lote de muestras. | 56-40-6 | Formol | Monitor pasivo 3M-3721+.35 |  |  | UV-VIS | N0016 |  | Interno QP00422 |  |  | . | µg | [5 empty] | Ind.
Furosemida en superficies (N3539) NOTA: Ensayo subcontratado. | 56-40-6 | Furosemide |  |  |  | HPLC/ MS/MS | N3539 |  | Interno — Interno |  |  | . | µg | [5 empty] | Ind.
Screening Gases Anestésicos Halogenados Ver Tabla 16 en Anexo I |  | Ver Tabla 16 en anexo I |  |  |  | CG-MS |  |  | MTA/MA- 046/A00 — Determinación de gases anestésicos en aire |  |  | 1 | µg | [5 empty] | Anasorb 747 (MT053) | ≤ 0,05 L/min 3 L
Screening Gases Anestésicos Halogenados Ver Tabla 16 en Anexo I | 56-40-6 | Ver Tabla 16 en anexo I |  |  |  | CG-MS |  |  | MTA/MA -046/A00 — Determinación de gases anestésicos en aire |  |  | 2 | µg | [5 empty] | Monitor pasivo para gases anestésicos SKC 575 (MT045) | No procede
Screening Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (0260) Ver Tabla 17 en Anexo I | 56-40-6 | Ver Tabla 17 en anexo I |  |  |  | CG-MS |  |  | Método interno basado en NIOSH 5515 — Polynuclear aromatic hydrocarbons by GC |  |  | 5 | µg | [5 empty] | Tubo OVS-2 (MAE15) | 2 L/min 200-1000L
Metano (N2416) NOTA: Ensayo subcontratado. | 56-40-6 | CH4, hidruro de metilo; Marsh gas; Fire Damp |  |  |  | CG-FID | N2416 |  | Interno |  |  |  | µg | [5 empty] | Bolsa Tedlar (MT060) | (llenar la bolsa a 80% de su capacidad)
Humos diésel, como carbono elemental. Fracción respirable. (N2557) NOTA: Ensayo subcontratado. | 56-40-6 | Humos diesel |  |  |  | Método termo- óptico | N2557 |  | UNE-EN 16909 |  |  |  | µg | [5 empty] | Ciclón tipo Johannesburgo + FQ sin prepesar (MT141) | Caudal: según muestreador.
Metales solubles Ver Tabla 18 en Anexo I |  |  | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)37 | MT126 |  | ICP-MS |  |  | Ver Tabla 18 en anexo I — Ver Tabla 18 en anexo I |  |  | 18 | µg | 2 | 240 |  |  |  | Ver Tabla 18 | 5 mL H2O
Screenings metales (análisis simultáneos) Ver tablas 19 y 20 en Anexo I | 56-40-6 |  | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)37 | MT126 |  | ICP-MS |  |  | Ver Tabla 19 y 20 en anexo I — Ver Tabla 19 y 20 en anexo I |  |  | 19 | µg | 2 | 240 |  |  |  | Ver Tabla 19 y 20 | Ver Tabla 19 y 20 en anexo I
Screening Hidróxidos metálicos Ver Tabla 21 en Anexo I | 56-40-6 |  | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro PTFE sin prepesar (MT128) | MT128 |  | ICP-MS |  |  | Ver Tabla 21 en anexo I — Ver Tabla 21 en anexo I |  |  | 21 | µg | [5 empty] | Ver Tabla 21 | 5 mL H2O
Metales especiales (análisis no simultaneo) Ver Tabla 22 en Anexo I | 56-40-6 |  | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)37 | MT126 |  | ICP-MS |  |  | Ver Tabla 22 en anexo I — Ver Tabla 22 en anexo I |  |  | 22 | µg | [5 empty] | Ver Tabla 22 | Ver Tabla 22 en anexo I
Otros Metales, fracción respirable soluble y/o insoluble Ver Tabla 23 en Anexo I | 56-40-6 |  | Ciclón tipo Johannesburgo + EDC sin prepesar (MT130) | MT130 |  | ICP-MS |  |  | Ver Tabla 23 en anexo I — Ver Tabla 23 en anexo I |  |  | 23 | µg | 2,2-3 | 240 |  |  |  | Ver tabla 23 | Ver Tabla 23 en anexo I
Screening Nitrosaminas (0275) Ver Tabla 24 en Anexo I | 56-40-6 | Ver Tabla 24 en anexo I | Thermosorb/N™ (MAE13) |  |  | CG-MS |  |  | NIOSH 2522 — Nitrosamines |  |  | 24 | µg | 2 | 120-1000 |  |  |  | Ver Tabla 24 | 2 mL CH2Cl2/ Metanol 3:1 (v/v)
Óxido de dinitrógeno (N2410) |  | N2O, Protóxido de nitrógeno, Óxido de dinitrogeno, óxido nitroso | Bolsa TEDLAR (MT060) | MT060 |  | CG-ECD | N2410 |  | MTA/MA- 020/A91 — Determinación de óxido de dinitrógeno en aire |  |  | 538 | µg | 0,2-0,5 | 1-5 |  |  |  | ± 6
Óxido de etileno (N2560) | 56-40-6 | 1,2-epoxietano, oxirano | Monitor de óxido de etileno 3M 3551 (MAE14) |  |  | CG-MS | N2560 |  | MTA/MA- 022/A91 — Determinación de óxido de etileno en aire mediante muestreadores pasivos por difusión |  |  | 0,2 | µg | [5 empty] | ± 7 | 2 mL CH2Cl2 : Metanol 1:9 (v/v)
Monóxido de nitrógeno (N2395) | 56-40-6 | NO, Óxido nítrico | 1 TTM impregnado con TEA + tubo oxidante + 1 TTM impregnado con TEA (MT081)41 | MT081 |  | UV-Vis | N2395 |  | Método interno basado en NIOSH 6014 — Nitric Oxide and Nitrogen Dioxide |  |  | 2 | µg | 0,025 | 1,5-6 |  |  |  | ± 20,4 | Solución desorbente
Dióxido de nitrógeno (N2400) | 56-40-6 | NO2, Peróxido de nitrógeno | 1 TTM impregnado con TEA (MT081) | MT081 |  |  | N2400 |  |  |  |  | 3 | µg | 0,025-0,2 | 1,5-6 |  |  |  | ± 14,6
Monóxido de nitrógeno + Dióxido de nitrógeno (análisis de los dos compuestos simultánemente) (0411) | 56-40-6 | NO, Óxido nítrico, NO2, peróxido de nitrógeno (NO+NO2) | 1 TTM impregnado con TEA + tubo oxidante + 1 TTM impregnado con TEA (MT081)42 | MT081 | [8 empty] | µg | 0,025 | 1,5-6
Ozono (N2375) |  |  | FV impregnado con NO2- (MT062) | MT062 |  | EC | N2375 |  | OSHA ID-214 — Ozone in workplace atmospheres (impregnated glass fiber filter) |  |  | 1,5 | µg | 0,25-1,5 | 90 |  |  |  | ± 10,4 | 2 mL H2O
Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción inhalable de materia particulada (N2441) Info adicional en Anexo VI. | 56-40-6 | Polvo inhalable | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro prepesado FV (MT122) | MT122 |  | Gravime- tría | N2441 |  | MTA/MA- 014/A11 QI-MA- 0190 — Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico |  |  | 100 | µg | 2 |  |  |  |  | *
Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción total de materia particulada (N2440)44 NOTA: No recomendado para valoraciones higiénicas. |  | Polvo total | PVC prepesado en cassette de 2- 3 cuerpos (MT092) | MT092 |  | Gravime- tría | N2440 |  | MTA/MA- 014/A11 QI-MA- 0190 — Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico |  |  | 100 | µg | 1,5-2 |  |  |  |  | *
Sílice cristalina + fracción respirable ambas determinaciones en Laboratorio Echevarne (acreditado ISO 17025) y homologado por Dirección General de Minas para muestras afectadas por ITC 2.0.02 (0355) Para muestras afectadas por ITC 2.0.02 es necesario acompañar las muestras de una información mínima para uso estadístico. Consultar con el Laboratorio. | 56-40-6 | Polvo respirable + SiO2 | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042) | MT042 |  | Gravime- tría + IR |  |  | QI-MA- 0190 + QI-MA- 019145 — Determinación de materia particulada en aire (método gravimétrico) + Determinación de sílice cristalina en materia particulada (fraccion respirable) en aire |  |  | 100 | µg | 343 |  |  |  |  | *
Cuarzo (N2576)46 | 56-40-6 | Cuarzo por Difracción de Rayos X | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042) | MT042 |  | DRX | N2576 |  | Métodos internos INS |  |  | 10 | µg | 343
Cristobalita (N2577)46 | 56-40-6 | Cristobalita por Difracción de Rayos X | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042) | MT042 |  | DRX | N2577 |  | Métodos internos INS |  |  | 10 | µg | 343
Sílice cristalina + fracción respirable en Instituto Nacional de Silicosis (INS). (N2556) |  | Polvo respirable + SiO2 | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC Prepesado INS47 (MT047) | MT047 |  | Gravime- tría + IR o DRX | N2556 |  | Métodos internos INS |  |  | 200 | µg | 343
Screening Carbamatos Ver Tabla 25 en Anexo I | 56-40-6 | Ver Tabla 25 en anexo I | OVS-2 (MAE15) |  |  | HPLC |  |  | Ver Tabla 25 en anexo I — Ver Tabla 25 en anexo I |  |  | 25 | µg | [5 empty] | Ver Tabla 25 | Ver Tabla 25 en anexo I
Screening Organoclorados (0285) Ver Tabla 26 en Anexo I | 56-40-6 | Ver Tabla 26 en anexo I | OVS-2 (MAE15) |  |  | CG-MS |  |  | Ver Tabla 26 en anexo I — Ver Tabla 26 en anexo I |  |  | 26 | µg | 1 | 240 |  |  |  | Ver Tabla 26 | 2 mL Tolueno - Acetona 9:1 (v/v)
Screening Organofosforados (0290) Ver Tabla 27 en Anexo I | 56-40-6 | Ver Tabla 27 en anexo I | OVS-2 (MAE15) |  |  | CG-MS |  |  | Ver Tabla 27 en anexo I — Ver Tabla 27 en anexo I |  |  | 27 | µg | 1 | 240 |  |  |  | Ver Tabla 27 | 2 mL Tolueno - Acetona 9:1 (v/v)
Screening Piretrinas (0295) Ver Tabla 28 en Anexo I | 56-40-6 | Ver Tabla 28 en anexo I | OVS-2 (MAE15) |  |  | CG-MS |  |  | Ver Tabla 28 en anexo I — Ver Tabla 28 en anexo I |  |  | 28 | µg | 1 | 240 |  |  |  | Ver Tabla 28 | 2 mL Tolueno
PCBs (0300) Aroclor 1242 Aroclor 1254 | 56-40-6 | Bifenilos Policlorados, PCBS | OVS-2 (MAE15) |  |  | CG-MS |  |  | OSHA PV2089 OSHA PV2088 — Chlorodiphenyl (42% chlorine) Chlorodiphenyl (54% chlorine) |  |  | 0,5 | µg | 1 | 60 |  |  |  | Ind. | 5 mL de Tolueno
Sulfuro de hidrógeno (N2365) | 56-40-6 | Ácido hidrosulfúrico; gas hepático; ácido sulfhídrico | PTFE (MT066) + TCA 400/200 mg (MT073) | MT066, MT073 |  | EC | N2365 |  | NIOSH 6013 — Hydrogen Sulfide |  |  | 10 | µg | 0,1-1,5 | 15 |  |  |  | ± 11,8 | 2 mL NH4OH 0,2M + 5 mL H2O2 30%
Aceites de corte semisintéticos, sintéticos y taladrinas (N2430)48 NOTA: Este ensayo consta de dos partes, y se incluyen resultados de ambas gravimetrías en el mismo informe: fracción inhalable de materia particulada (inicial) y tras extracción orgánica. |  | Nieblas de aceite como metalworking fluids (MWF), aceites de mecanizado, aceites sintéticos y aceites semisintéticos | PTFE prepesado en cassette IOM de acero (MT107)49 NOTA: Para N2430 no es válido el cassette IOM de plástico al no cumplir requisitos de ensayo. | MT107 |  | Extra- cción y Gravime- tría | N2430 |  | NIOSH 5524 — Metalworking fluids (MWF) all categories |  |  | 100 | µg | 1,6-2 | 200 |  |  |  | ±14 | CH2Cl2: Metanol: Tolueno 1:1:1 (v/v) y Metanol:H2O 1:1 (v/v)
Fracción inhalable de materia particulada (N2441) Info adicional en Anexo VI. | 56-40-6 | Polvo inhalable | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro prepesado FV (MT122) | MT122 |  | Gravime- tría | N2441 |  | MTA/MA- 014/A11 QI-MA- 019051 — Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico |  |  | 100 | µg | 2 | 100-133 |  |  |  | *
Fracción soluble en ciclohexano (N0070) NOTA: Si solo se realizan procesos mecánicos (corte, pulido…) que no impliquen vulcanizado (proceso térmico) la valoración únicamente como Gravimetría (N2441) puede ser suficiente. El análisis N0070 solamente incluye la Fracción Soluble en Ciclohexano (FSC). En caso de interés en realizar ambos ensayos en la misma muestra solicitar ambos códigos de análisis (N2441 + N0070) en la solicitud de análisis F-662 correspondiente. | 56-40-6 | FSC | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro FV tras extracción soxhlet (MT109) | MT109 |  | Extracció n | N0070, N2441 |  | Método interno basado en MDHS47/ 3 — Determination of Rubber Process Dust and Rubber Fume (Measured as |  |  | 100 | µg | 2 | 500 |  |  |  | Ind.
Yodo (N2370) |  | I2 | Impinger con 10- 15 mL Tampón NaHCO3/ Na2CO3 52 (MT083) | MT083 |  | EC | N2370 |  | OSHA ID- 212 — Iodine in Workplace atmospheres |  |  | 12 | µg | 0,5-1 | 120 |  |  |  | ±11,5 | Solución Impinger
Ácido nítrico (N0040) | 7697-37-2 | HNO3 | Sílica lavada 400/200 mg |  |  | EC | N0040 |  | MTA/MA- — Determinación simultánea de |  |  |  | µg | 0,2-0,5 | 3-100 |  |  |  | ± 18,7 | 10 mL tampón
Bromuro de hidrógeno | 7697-37-2 | [7 empty] | MTA/MA- — simultánea de |  |  |  | µg
Fluoruro de hidrógeno (N0065) | 7664-39-3 | Ácido fluorhídrico, HF | Sílica lavada 400/200 mg (MT040) | MT040 |  | Potencio metría (ISE) | N0065 |  | Determinación |  |  | 10 | µg | 0,2-0,3 | 50 |  |  |  | ± 23,4 | 10 mL tampón HCO3 -/CO3 2
Ácido sulfúrico, nieblas | 7664-39-3 |  | Muestreador | [5 empty] | Determinación de |  |  |  | µg
Ácido fosfórico, nieblas (N0045) | 7664-39-3 | Ácido ortofosfórico, H3PO4 | prepesar |  |  |  | N0045 |  | aire – método del |  |  | 10 | µg | [5 empty] | Ind
Acetaldehído |  | Ac. Acético aldehído, | Tubo sílica gel | [5 empty] | Método |  |  |  | µg | 0,05-1,5
Formaldehído | 75-07-0 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,03-1,5 | [5 empty] | 5 mL
Glutaraldehído | 75-07-0 |  | del caudal de | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Benzaldehído | 75-07-0 | amargas; | MAE39 >0,6L/min. | [5 empty] | Método |  |  |  | µg
1-cloro-2,3-epoxipropano |  |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
3-etoxipropionato de etilo | 100-52-7 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | OSHA — Ethyl-3- |  |  |  | µg | 0,1 | [5 empty] | 1 mL
Acetofenona | 100-52-7 | Acetilbenceno, Alfa- | TCA 100/50 mg | [5 empty] | OSHA PV |  |  |  | µg | [6 empty] | 1 mL 5% IPA
Alcanfor | 100-52-7 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Alcohol alílico | 100-52-7 | 2-propen-1-ol; 2-propenol; | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [6 empty] | 1 mL 5% IPA
Alcohol etílico | 100-52-7 |  | Anasorb 747 | [5 empty] | método de adsorción |  |  |  | µg
Alcohol metílico | 100-52-7 | [7 empty] | OSHA 5001 |  |  |  | µg
Alcohol isoamílico | 100-52-7 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 1-A/91 (1) |  |  |  | µg | 0,1-0,2 | [5 empty] | CS2 +
Ciclohexanol | 100-52-7 | hexalin; hidralin; | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [6 empty] | 1 mL 5% IPA
Cloruro de bencilo |  |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 053/A02 — Hidrocarburos |  |  |  | µg
Diciclopentadieno (N0127) | 77-73-6 | Biciclopentadieno. 1,3- Ciclopentadieno, DCPD | TCA 100/50 mg (MT044) | MT044 |  | GC-FID | N0127 |  | OSHA CSI — Dicyclopentadiene |  |  | 20 | µg | 0,1 | 10 |  |  |  | Ind | 1 mL CS2
Éter n-butilglicidílico (EBG) | 77-73-6 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 048/A01 — Determinación de |  |  |  | µg
Fenol61 | 77-73-6 | Hidroxibenceno, ácido | XAD-7 | [5 empty] | NIOSH — Cresol (all isomers) |  |  |  | µg
Hexacloroetano | 77-73-6 |  | TCA 100/50 mg | [9 empty] | µg | 0,2
Isopentano | 77-73-6 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH — Hydrocarbons BP 36- |  |  |  | µg | 0,01-0,2
Metilal | 77-73-6 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,01-0,2
Metilciclohexano | 77-73-6 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH — Hydrocarbons BP 36- |  |  |  | µg | 0,01-0,2
Nitrobenceno (N0109) | 98-95-3 |  | TSG 150/75 mg (MT082) | MT082 |  | CG-FID | N0109 |  | NIOSH 2005 — Nitroaromatics compounds |  |  | 1 | µg | 0.01-1 | 10-150 |  |  |  | ± 12.3 | 1 mL Metanol
Silicato de tetraetilo (N0247) | 78-10-4 |  | XAD-2 (MT075) | MT075 |  | CG-FID | N0247 |  | OSHA CSI — Ethyl Silicate |  |  | 10 | µg | 0,05 | 9 |  |  |  | Ind. | 2 mL CS2
1,2,4-Trimetilbenceno | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 032/A98 |  |  |  | µg
1,3,5-Trimetilbenceno | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 1020) |  |  |  | µg
4-Metilpentan-2-ona | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG-FID | [6 empty] | µg
5-Metilhexan-2-ona | 78-10-4 | Metil isoamil cetona; Metil | TCA 100/50 mg | [5 empty] | OSHA — MIAK (Methyl |  |  |  | µg
Acetato de 2-etoxietilo | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 032/A98 |  |  |  | µg
Acetato de etilo | 78-10-4 | Etanoato de etilo; | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 032/A98 |  |  |  | µg
Acetato de isobutilo |  | Éster isobutílico del ácido | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 023/A92 — Determinación de |  |  |  | µg
Acetato de metilo | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 023/A92 — Determinación de |  |  |  | µg
Acetato de n-butilo | 78-10-4 | Ester butílico del ácido | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 023/A92 — Determinación de |  |  |  | µg
Acetato de n-propilo | 78-10-4 | Ester n-propílico del ácido | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 041/A99 — Determinación de |  |  |  | µg
Alcohol isobutílico | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 032/A98 |  |  |  | µg
Alcohol n-butílico | 78-10-4 | n-Butanol, 1-Butanol, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 032/A98 |  |  |  | µg
Alcohol n-propílico | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | INSST |  |  |  | µg
Alcohol sec-butílico | 78-10-4 | 2-butanol; metil etil | TCA 100/50 mg | [5 empty] | (NIOSH |  |  |  | µg
Alcohol ter-butílico | 78-10-4 | t-Butanol, tert-Butanol, 2- | TCA 100/50 mg |  |  | CG-FID | [6 empty] | µg
alfa-Metilestireno | 78-10-4 | 2-Fenilpropeno, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | Hidrocarburos |  |  |  | µg
Benceno | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 030/A92 |  |  |  | µg
Ciclohexano |  | Hexahidrobenceno, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | Hidrocarburos |  |  |  | µg
Clorobenceno | 78-10-4 | Monoclorobenceno, cloruro | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 045/A00 |  |  |  | µg
Cloruro de metileno | 78-10-4 | [7 empty] | 045/A00 |  |  |  | µg
Cumeno | 78-10-4 | Isopropilbenceno, 2- | TCA 100/50 mg | [5 empty] | Hidrocarburos |  |  |  | µg
Dietiléter | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 047/A01 — Determinación de |  |  |  | µg
Dioxano |  | P-Dioxano, dióxido de | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Estireno | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 032/A98 |  |  |  | µg
Éter metil-ter-butílico | 78-10-4 | Metil t-butil eter, 2-metoxi- | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 047/A01 — Determinación de |  |  |  | µg
Etilbenceno | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 030/A92 |  |  |  | µg
Hexanos, mezcla de isómeros | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 029/A92 |  |  |  | µg
Isoforona | 78-10-4 | 3,5,5-trimeticiclohex-2- | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Isooctano | 78-10-4 | Isobutiltrimetilmetano; | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH — Hydrocarbons, 36- |  |  |  | µg
Naftaleno | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | Hydrocarbons, |  |  |  | µg
Nonano, todos los isómeros | 78-10-4 | n-nonano; | TCA 100/50 mg | [5 empty] | (NIOSH |  |  |  | µg
Percloroetileno | 78-10-4 | Tetracloroetileno, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 013/R87 |  |  |  | µg
Tetracloruro de carbono | 78-10-4 | Tetraclorometano, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | MTA/MA |  |  |  | µg
Tetrahidrofurano | 78-10-4 | THF, óxido de dietileno, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 049/A01 |  |  |  | µg
Tolueno | 78-10-4 | Metilbenceno, fenilmetanol, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 030/A92 |  |  |  | µg
Tricloroetileno | 78-10-4 | Tricloroeteno, tricloruro de | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 013/R87 |  |  |  | µg
Triclorometano |  | Cloroformo, tricloruro de | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 042/A99 |  |  |  | µg
Xilenos, (mezcla de isómeros) | 78-10-4 | m-xileno, p-xileno, o-xileno, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 030/A92 |  |  |  | µg
2,4-dimetil-6-heptanona |  | Impureza de | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,01-0,2
1-Metoxipropan-2-ol79 | [8 empty] | -017/A89 — Determinación de |  |  |  | µg
2-Etoxietanol | 78-10-4 | etilenglicol; cellosolve; | [6 empty] | -017/A89 — Determinación de |  |  |  | µg | [6 empty] | 95:5 (v:v)
Éter metílico de dipropilenglicol | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | OSHA — Dipropylen glycol |  |  |  | µg
Ciclohexano | 78-10-4 | Hexahidrobenceno; | TCA 100/50 mg | [5 empty] | Hidrocarburos |  |  |  | µg | [6 empty] | 1 mL CS2
Hexanos (Otros isómeros) | 78-10-4 | [7 empty] | 029/A92 |  |  |  | µg
Isooctano |  | Isobutiltrimetilmetano; | [6 empty] | NIOSH — Hydrocarbons, 36- |  |  |  | µg | 0,2
n-Heptano | 78-10-4 | [7 empty] | 029/A92 |  |  |  | µg
n-Heptadecano | 78-10-4 | [7 empty] | 1550 |  |  |  | µg |  | 0,2-20
n-Hexano | 78-10-4 | [7 empty] | 029/A92 |  |  |  | µg
n-Nonadecano | 78-10-4 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
n-Octadecano | 78-10-4 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg |  | 0,2-20
n-Octano | 78-10-4 | [7 empty] | (NIOSH |  |  |  | µg |  | 4
n-Pentadecano | 78-10-4 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 2
n-Pentano | 78-10-4 | [7 empty] | 030/A92 |  |  |  | µg | 2
n-Tridecano | [8 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 2
1,1-Dicloro-1-fluoroetano | [8 empty] | OSHA |  |  |  | µg |  | 0,05
1,2,4-Triclorobenceno | 78-10-4 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ± | 2 mL n-
1,2-Dicloroetano | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | -043/ A99 |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
1,3-Butadieno | 78-10-4 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
1,4-Dinitrobenceno | 78-10-4 |  | OVS-2 | [5 empty] | OSHA — Dinitrobenzene (All |  |  |  | µg | 1 | [5 empty] | 2 mL Acetato
1-Metil-2-pirrolidona | 78-10-4 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 1302 — N-Methyl-2- |  |  |  | µg
2- (2-Butoxietoxi) etanol | 78-10-4 | glicol, Dibutilglicol, | TCA 100/50 mg | [5 empty] | OSHA — Butyl carbitol |  |  |  | µg | 0,2
2-(2-etoxietoxi) etanol (N0616) | 111-90-0 | Monoetil eter de dietilenglicol | TCA 100/50 mg (MT044) | MT044 |  | CG-FID | N0616 |  | OSHA PV2013 — Diethylene Glycol Monoethyl Ether |  |  | 40 | µg | 0,2 | 10 |  |  |  | Ind. | 1 mL CH2Cl2 / Metanol, 95:5 (v:v)
2,3-Butanodiona | 111-90-0 | dicetobutano, | 2 Sílica en serie | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 0,05-0,2
2-Butanona oxima |  |  | XAD-7 | [5 empty] | INRS |  |  |  | µg | 0,2
2-Etilhexanol | 111-90-0 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg
3-amino-1,2,4-triazol | 111-90-0 | aminotriazole; ATA; ENT | [6 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1- | [5 empty] | Solución
3,3-Diclorobencidina | 111-90-0 | 4,4’-Diamino- | FV | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,2 | [5 empty] | trietilamina en
4,4’-Metilendianilina | 111-90-0 |  | Solución para | [5 empty] | NIOSH — 4,4’- |  |  |  | µg | [6 empty] | KOH 0,1M en
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona | 111-90-0 | [7 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Acetonitrilo | 111-90-0 | [7 empty] | 055/A04 — Determinacion de |  |  |  | µg | 0,2 |  |  |  |  | ±
Ácido acrílico | 111-90-0 | carboxilico del Etileno; | [6 empty] | OSHA — Acrylic Acid |  |  |  | µg
Ácido fórmico | 111-90-0 |  | + | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [6 empty] | 10 mL
Ácido metacrílico (N0651) | 79-41-4 | Ácido 2-metil-2-propenoico | Sustituimos Anasorb 708 por 2 XAD-7 en serie (2*MT076)89 | MT076 |  | HPLC | N0651 |  | OSHA 28 — Acrylic Acid Methacrylic acid |  |  | 10 | µg | 0,1 | 24 |  |  |  | Ind. | 2 mL Metanol
Ácido oxálico (N0660) | 144-62-7 | Ácido etanodioico; Ácido etanodionico | Filtro de FV (MT058) | MT058 |  | HPLC | N0660 |  | OSHA PV 2115 — Oxalic acid |  |  | 1 | µg | 1,0 | 60 |  |  |  | Ind. | 2mL H2O
Ácido propiónico | 144-62-7 | etil fórmico; Prozoin; Tenox | 520/260mg por | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 0,2
Acrilamida (N0670) | 79-06-1 | Propenamida | OVS-7 (MT041) ó (FV + XAD-7) (MT058+MT076) | MT041, MT058, MT076 |  | HPLC | N0670 |  | OSHA PV2004 — Acrylamide |  |  | 0,25 | µg | 1,0 | 120 |  |  |  | Ind. | 5 mL Metanol / H2O, 95:5 (v:v)
Alcohol bencílico | 79-06-1 | Alfa-hidroxitolueno, | XAD-7 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Alcohol furfurílico | 79-06-1 | 2-furil alcohol; 2- | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Anilina | 79-06-1 | Bencenamina, | TSG 150/75mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Azodicarboxamida | 79-06-1 |  | (MT127) | MT127 |  |  |  |  | Azodicarbonamide in |  |  |  | µg | 2
Bifenilo (N0690) | 92-52-4 | Difenilo, Bifenil; Fenil Benceno; Bibenceno | XAD-7 (MT076) | MT076 |  | CG-FID | N0690 |  | OSHA PV2022 — Diphenyl and Phenyl ether |  |  | 0,2 | µg | 0,2 |  |  |  |  | Ind. | 1 mL CS2
Bisfenol A (N0661) | 80-05-7 | BPA; 4,4’-(1- methylethylidene)- bisphenol; 2,2- bis(4hydroxyphenyl)propan e; 4,4′- isopropylidenediphenol | Filtro de FV (MT058) | MT058 |  | HPLC | N0661 |  | OSHA 1018 — Bisphenol A Diglycidyl Ether of Bisphenol A |  |  | 1 | µg | 1 | 240 |  |  |  | ±5 | 3 mL acetonitrilo
Bromuro de etilo | 80-05-7 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg |  | 0,01-0,2 |  |  |  |  | 1 mL
Bromuro de metilo | 80-05-7 | Monobromometano, | [6 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Bromuro de n-propilo (N0700) | 106-94-5 | 1-Bromopropano | TCA 100/50 mg (MT044) | MT044 |  | CG-FID | N0700 |  | OSHA PV2061 — 1-Bromopropane |  |  | 30 | µg | 0,1 | 12 |  |  |  | Ind | 1 mL CS2/ DMF 99:1(v/v)
2-Bromopropano (N0701) | 75-26-3 |  | CMS (MT078) | MT078 |  | CG-FID | N0701 |  | NIOSH 1025 — 1 and 2- Bromopropane |  |  | 30 | µg | 0,01-0,2 | 12 |  |  |  | Ind. | 1 mL CS2 con 3 min agitación
Butóxido piperonilo | 75-26-3 |  | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1
Caprolactama (vapor y polvo) | 75-26-3 | [7 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Citrato | 75-26-3 |  | Filtro de FV |  |  | HPLC |  |  | Ácidos Orgánicos |  |  |  | µg
Cloruro de etilo | 8001-54-5 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
Cloruro de metilo | 8001-54-5 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
Cloruro de vinilo (N0720) | 75-01-4 | Cloroetileno; cloroetano | 2 TCA 100/50 mg en serie (2*MT044) | MT044 |  | CG-FID | N0720 |  | MTA/MA -012/A87 (NIOSH 1007) — Determinación de cloruro de vinilo en aire. (Vinyl cloride) |  |  | 1 | µg | 0,05 | 3 |  |  |  | ± 17,8 | 1 mL CS2
o-cresol | 95-48-7 | 2-metilfenol; 3- |  |  |  | CG-FID | [5 empty] | 5 | µg |  | 1-24 |  |  |  | Ind. | 2 mL Metanol
o-cresol | 95-48-7 |  | XAD-7 | [5 empty] | NIOSH — Cresol (all isomers) |  |  |  | µg
Cumatetralilo (N1666) | 5836-29-3 |  | Tubo TENAX® (no lo suministra el Laboratorio) |  |  | HPLC | N1666 |  | Method 00810 Bayer CrobScie nce |  |  | 5 | µg | 2 | 720 |  |  |  | Ind. | 5 mL Acetonitrilo
Diclorodifluorometano | 5836-29-3 | Difluorodiclorometano, | [6 empty] | NIOSH — Dichlorodifluorometh |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
todos los isómeros 93 | 1300-73-8 | Aminodimetilbenceno; 2,4- |  |  |  | CG-FID |  |  | Amines, Aromatic |  |  | 10 | µg |  | 3-20
Disulfuro de carbono | 1300-73-8 | Anhídrido ditiocarbónico; | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
Diuron | 1300-73-8 | Diurex; Karmex; 3-(3,4- | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1 | [5 empty] | 3 mL
Divinilbenceno, mezcla de isómeros (N0755) | 1321-74-0 | Vinilestireno, DVB | Sustituimos TCA impregnado de 4-tert- butylcatechol por TCA 100/50mg (MT044)95 | MT044 |  | CG-FID | N0755 |  | OSHA 89 — Divinylbenzene Ethylvinylbenzene Styrene |  |  | 10 | µg | 0,05 | 12 |  |  |  | ± 10,2 | 1 mL Tolueno
Éter fenílico, vapor | 1321-74-0 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,01-0,2 |  |  |  |  | ±
m-fenilendiamina (N0980) | 108-45-2 | 1,3-diaminobenceno; 1,3- fenilendiamina meta-aminoanilina; meta- bencenodiamina; meta- diaminobenceno | 2 FV impregnados de H2SO4 (MT057) | MT057 |  | HPLC | N0980 |  | OSHA 87 — m, p,o - Phenylenediamine |  |  | 0,06 | µg | 1 | 100 |  |  |  | ± 10,3 | 1 mL solución EDTA
Fenilhidracina | 108-45-2 | Hidracinobenceno, | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ± | Solución
Formiato de metilo | 108-45-2 | Meteonato de metilo; | Anasorb 747 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 0,05 | [5 empty] | MeOH:DMF
Fosfato de tributilo | 108-45-2 |  | 2 EDC en serie | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 1-3 | [5 empty] | 5 mL
Hexaclorobutadieno | 108-45-2 |  | XAD-2 | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,05-0,2 |  |  |  |  | ±
Hidroquinona (N0780) | 123-31-9 | 1,4-bencenodiol; hidroquinol; quinol; 1,4- dihidroxibenceno | EDC (Necesaria desorción in situ)98 (MT117 + MT083) | MT117, MT083 |  | HPLC | N0780 |  | NIOSH 5004 — Hydroquinone |  |  | 10 | µg | 1-4 | 120 |  |  |  | ± 15 | 10 mL de 1% AcOH
Limoneno (N0911) | 138-86-3 | 1-methyl-4-prop-1-en-2- ylcyclohexene ; p-mentha- 1,8-diene (mixture); cajeputene; cinene; eulimen | TCA 100/50 mg (MT044) | MT044 |  | GC-FID | N0911 |  | NIOSH 1552 - OSHA PV 2036 — Terpenes |  |  | 1 | µg | 0,01-0,2 | 2-30 |  |  |  | Ind. | 1 mL CS2
NOTA: Ensayo subcontratado. | 848-75-9 | Lormetazepam | [6 empty] | IT-63 |  |  | 0,01 | µg | [5 empty] | Ind.
Metomilo | 848-75-9 |  | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1 | [5 empty] | 2 mL
Morfolina | 848-75-9 | Tetrahidro-1,4-oxazina, | impregando de | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 0,1 | [5 empty] | H2O/
N,N-Dimetilacetamida | 848-75-9 | Acetato de dimetilamida, | TSG 150/75mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
N,N-Dimetilanilina | 848-75-9 |  | TSG 150/75mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [6 empty] | 1 mL Etanol
N,N-Dimetilformamida | 598-56-1 | DMF, Dimetilamida del | TCA 100/50 mg | [9 empty] | µg | 0,2 |  |  |  |  | ±
Piridina |  |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | 038/A02 — Determinación de |  |  |  | µg | 0,01-1 |  |  |  |  | ±
p-Nitroanilina | 598-56-1 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 2
p-tert-Butilfenol | 598-56-1 | 4-(1,1-dimetiletil)fenol, 1- | XAD-7 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Resorcinol | 598-56-1 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Sulfato de dimetilo | 598-56-1 | Metil sulfato, monoslufato | Porapak P | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [6 empty] | 1 mL
Sulfuro de dimetilo | 598-56-1 |  | TCA 100/50 mg |  |  | GC-FPD |  |  | OSHA |  |  |  | µg | 0,1
Tiourea | 598-56-1 |  | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Tiram | 598-56-1 |  | PTFE | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
Triclorofluorometano |  | Fluorotriclorometano, | [6 empty] | NIOSH — Fluorotrichlorometha |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
2,2,2-Trifluoroetanol | 598-56-1 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 0,1
Trietilamina | 598-56-1 |  | TSG 150/75 mg | [5 empty] | MTA/MA- |  |  |  | µg
Warfarina | 598-56-1 | 3-(a-acetonylbenzyl)-4- | PTFE | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Yoduro de metilo | 598-56-1 |  | TCA 100/50 mg | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [5 empty] | ±
Etilenglicol |  |  | OVS-7 | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | [6 empty] | 2 mL
Ftalato de dietilo | 598-56-1 | DEP, dietil éster del ácido |  |  |  | CG-FID | [6 empty] | µg |  | 240
Acrilato de n-butilo | 598-56-1 |  | Anasorb 747 |  |  | CG-FID |  |  | 054/A04 — Determinación de |  |  |  | µg | [6 empty] | 1 mL CS2
Acrilato de etilo | 598-56-1 | Ester etílico del ácido 2- | Anasorb 747 | [5 empty] | 054/A04 — Determinación de |  |  |  | µg
2-aminoetanol (N1020) NOTA: Ensayo subcontratado. | 141-43-5 | Etanolamina, colamina monoetanolamina; MEA; 2- Hidroxietilamina | XAD-2 impregnado de Naftil Isotiocianato (QE102) | QE102 |  | HPLC | N1020 |  | OSHA PV 2111 — Ethanolamine |  |  | 9 | µg | 0,1 | 10 |  |  |  | Ind.
Dietanolamina (N1025) NOTA: Ensayo subcontratado. | 111-42-2 | 2,2'-iminodietanol; DEA; 2,2'- Iminobisetanol; Dietilolamina; Bis(2-hidroxietil)amina; 2,2'- Dihidroxidietilamina |  |  |  | HPLC | N1025 |  | OSHA PV 2018 — Diethanolamine |  |  | 13,1 | µg | 0,1 | 10 |  |  |  | Ind.
Dietilentriamina (CEF pendiente alta) NOTA: Ensayo subcontratado. | 111-40-0 | 2,2'-iminodi(etilamina) |  |  |  | HPLC |  |  | OSHA PV 2111 |  |  | 15 | µg | 0,1 | 10 |  |  |  | Ind.
Dietilaminoetanol (N1015) NOTA: Ensayo subcontratado. | 100-37-8 | N,N-Dietiletanolamina |  |  |  |  | N1015 |  |  |  |  | . | µg | [5 empty] | Ind.
Dimetilaminoetanol (N0126) NOTA: Ensayo subcontratado. | 108-01-0 | [5 empty] | N0126 |  |  |  |  | . | µg | [5 empty] | Ind.
Trietanolamina (N1030) NOTA: Ensayo subcontratado. | 102-71-6 | 2,2',2"- nitrilotrietanol; TEA, Tri-(2-hidroxietil)amina; Tri(hidroxietil)amina; Trolamina; Nitrilo-2,2',2''- Trietanol; Daltogen; Trietilolamina |  |  |  | (EC) HPLC/ MS/MS | N1030 |  |  |  |  | 10 | µg | 0,1 | 18 |  |  |  | Ind.
1,1-Dicloroetileno |  |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | NIOSH |  |  |  | µg | 0,01-0,2
1,1,1-Tricloroetano | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | 045/A00 |  |  |  | µg
1,1,2,2-Tetracloroetano | 102-71-6 | dichloroethane, | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | NIOSH — 1,1,2,2- |  |  |  | µg
1,1,2-Tricloroetano | 102-71-6 | vinyl trichloride, Beta- | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | NIOSH — Hydrocarbons, |  |  |  | µg
1,2-Dicloroetano | 102-71-6 | Ethylene chloride, 1,2- | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | -045/A00 |  |  |  | µg
1,3-Dicloropropeno | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | OSHA |  |  |  | µg | 0,2
Bromodiclorometano | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- | [6 empty] | µg
Cloruro de metileno | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | 045/A00 |  |  |  | µg
Dibromoclorometano | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- | [6 empty] | µg
m-Diclorobenceno | 102-71-6 | Diclorobenceno, 1,3- | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | OSHA |  |  |  | µg | 0,2
o-Diclorobenceno |  | Diclorobenceno; 1,2- | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | NIOSH — Hydrocarbons, |  |  |  | µg
p-Diclorobenceno | 102-71-6 | Diclorobenceno; 1,4- | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | NIOSH — Hydrocarbons, |  |  |  | µg
Percloroetileno | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- | [6 empty] | µg
Tetracloruro de carbono | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | clorados en aire |  |  |  | µg
Tribromometano | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | 050/A02 — Determinación de |  |  |  | µg
Tricloroetileno | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | 045/A00 |  |  |  | µg
Triclorometano | 102-71-6 |  | TCA 100/50 mg |  |  | CG- |  |  | 045/A00 |  |  |  | µg
Anhídrido Acético |  | anhidrido; acetil eter; oxido | con 2,5 mg | [9 empty] | µg | 0,05-0,5 | [5 empty] | propanol:
Anhídrido Ftálico | 102-71-6 |  | impregnados de | [9 empty] | µg | 1.0
Anhídrido Maleico | 102-71-6 |  | impregnados de | [9 empty] | µg | 0,5
Cianoacrilato de etilo | 102-71-6 | Etil 2-cianoacrilato (ECA), | impregnado com | [5 empty] | cyanoacrylate (MCA) |  |  |  | µg
Diisopropilamina113 (N1185) | 108-18-9 |  | TSG 150/75mg (MT082) | MT082 |  | EC | N1185 |  | MTA/MA- 021/A 91 — Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire |  |  |  | µg | 0,4 | 24 |  |  |  | ± 5 | H2SO4 1N en 1% BuOH- H2O
Dimetilamina | 108-18-9 |  | TSG 150/75mg | [5 empty] | MTA/MA- |  |  |  | µg
Isopropilamina114 (N1195) | 75-31-0 | Monoisopropilamina; 2- Aminopropano | TSG 150/75mg (MT082) | MT082 |  | EC | N1195 |  | MTA/MA- 021/A 91 — Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire |  |  |  | µg | 0,4 | 24 |  |  |  | ± 5 | H2SO4 1N en 1% BuOH- H2O
p-Toluidina (N1205) | 106-49-0 | 4-Aminotolueno | 2 FV impregnados con 0,5 ml de H2SO4 (MT057)85 | MT057 |  | GC-MS | N1205 |  | OSHA 73 — o-Toluidine m-Toluidine p-Toluidine |  |  |  | µg | 1 | 100 |  |  |  | ± 5,7 | 5 mL NaOH/ Tolueno
o-Toluidina115 NOTA: Consultar con el Laboratorio la disponibilidad de este ensayo. | 95-53-4 | 2-Aminotolueno | 2 FV impregnados con 0,5 mL de H2SO4 (MT057) 85 | MT057 |  | GC-MS |  |  | OSHA 73 — o-Toluidine m-Toluidine p-Toluidine |  |  | 75 | µg | 1 | 100 |  |  |  | ± 5,7 | 5 mL NaOH/ Tolueno
Tributilamina90 (N0915) | 102-82-9 | N.N-Dibutil-1-butanamina | TSG 150/75mg (MT082) | MT082 |  | EC | N0915 |  | MTA/MA- 021/A 91 — Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire |  |  | 10 | µg | 0,4 | 24 |  |  |  | ± 5 | H2SO4 1N en 1% BuOH- H2O
1,3,5-Tris(oxiranilmetil)-1,3,5- triazina-, 2,4,6(1H, 3H,5H)-triona (N1145) | 2451-62-9 | Tris(2,3-epoxipropil)- isocianurato, TGI, TGIC, 1,3,5-Trigliciril isocianurato | FV impreg. HBr (MT059) | MT059 |  | GC-FID | N1145 |  | OSHA 1024 — 1,3,5-Triglycidyl-s- triazinetrione |  |  | 0,75 | µg | 1 |  |  |  |  | Ind.
4,4´-Metileno-bis ((2-cloroanilina) (N1150)115 | 101-14-4 | MOCA, MBOCA | 2*FV impreg. H2SO4 (MT057)116 | MT057 |  | GC-ECD | N1150 |  | OSHA 71 — o-DIANISIDINE; 4,4’ METHYLENEBIS(2- CHLOROANILINE) (MOCA) ; o-TOLIDINE |  |  | 2 | µg | 1 |  |  |  |  | Ind.
Ácido abiético (N1155) | 514-10-3 | Acido Abietinico; Acido Silvico; Rosin Core Solder Pyrolysis Products (Nota: es el ácido resínico mayoritario presente en la colofonia CAS: 8050-09-7). | FV (MT058) | MT058 |  | GC-FID | N1155 |  | MDHS 83/3 — Resin acids in rosin (colophony) solder flux fume |  |  | 3 | µg | 1-2 |  |  |  |  | Ind.
Bicalutamida (N0075) | 90357-06-5 |  | Consultar |  |  | HPLC | N0075 |  |  |  |  | 0,5 | µg | [5 empty] | Ind.
Trimetilolpropano Triacrilato (N1210) | 15625-89-5 | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)- 1,3-propanediol Triacrylate; TMPTA | XAD-7 (MT076) | MT076 |  |  | N1210 |  |  |  |  | 2 | µg | [5 empty] | Ind.
TripropiIen Glicol Diacrilato (N1215) | 42978-66-5 |  | XAD-7 (MT076) | MT076 |  |  | N1215 |  |  |  |  | 5 | µg | [5 empty] | Ind.
trimetilciclohexilisocianato | 4098-71-9 | [10 empty] | 0,1 | µg | [5 empty] | Ind.
Diisocianato de 2,4-tolueno | 584-84-9 | 2,4-TDI; 2,4-diisocianato-1- metilbenceno, ester, 4-metil- | [9 empty] | 0,1 | µg | [5 empty] | ± 13,5
Diisocianatos de tolueno119 | 584-84-9 | Diisocianato de m-tolilideno | [6 empty] | OSHA |  |  |  | µg | [5 empty] | ± 13,5
Diisocianato polimerico120 |  | polimetilen polifenilo; MDI | [6 empty] | OSHA |  |  |  | µg
diciclohexilmetano | 5124-30-1 | HMDI | [6 empty] | HMDI |  |  | 0,5 | µg | [5 empty] | Ind.
Desflurane | 5124-30-1 | [7 empty] | 046/A00 |  |  |  | µg
Isoflurane | 5124-30-1 | [7 empty] | 046/A00 — Determinación de |  |  |  | µg
Sevoflurane | 5124-30-1 | [7 empty] | 046/A00 |  |  |  | µg
Desflurane | [8 empty] | 046/A00 |  |  |  | µg
Laboratorio si puede asumirse y, |  | Ag | Muestreador | [5 empty] | Metal & metalloid |  |  | . | µg
asociado y la posible | 5124-30-1 |  |  |  |  | ICP-MS | [6 empty] | µg | [6 empty] | 5 mL H2O
Cadmio126 |  |  | no definido.+filtro | [5 empty] | (OSHA — metales y sus |  |  |  | µg | 2
Cobalto | [8 empty] | 025/A16 — metales y sus |  |  |  | µg
Cobre128, 129 | 5124-30-1 | [7 empty] | 025/A16 — metales y sus |  |  |  | µg
Cromo | 5124-30-1 | [7 empty] | (OSHA — metales y sus |  |  |  | µg | [6 empty] | HNO3 (para
Hierro | 5124-30-1 | [7 empty] | MTA/MA- — metales y sus |  |  |  | µg
Manganeso | 5124-30-1 | [7 empty] | 025/A16 — metales y sus |  |  |  | µg
Níquel (Niquel) | 5124-30-1 | [7 empty] | (OSHA — metales y sus |  |  |  | µg
Plomo | [8 empty] | (OSHA — Determinación de |  |  |  | µg
Arsénico140 | [8 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Bario | 5124-30-1 | insolubles como Ba, | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Berilio | 5124-30-1 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Boro142 | 5124-30-1 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Calcio | 5124-30-1 | [7 empty] | ID-121 y |  |  |  | µg | 2
Estaño146 | [8 empty] | ID-121 y — Metal/Metalloid |  |  |  | µg | 2
Magnesio | 5124-30-1 | [7 empty] | 121 y |  |  |  | µg | 2
Molibdeno | 5124-30-1 | Calcio, CaMoO4 CAS | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 2
Potasio | 5124-30-1 | [7 empty] | 121 y |  |  |  | µg | 2
Selenio | 5124-30-1 | Hexafluoruro de selenio | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 2
Sodio |  | comp solubles OSHA ID- | [6 empty] | 7303 |  |  |  | µg
Talio | 5124-30-1 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Vanadio | 5124-30-1 | [7 empty] | 7303 y |  |  |  | µg
Hidróxido de calcio |  |  | + | [5 empty] | OSHA — Metales y Humos |  |  |  | µg | 2,2-3
Arsénico (N1950) | 7440-38-2 | As, Arsénico elemental, Ácido arsénico y sus sales, Pentaóxido de diarsénico (CAS 1303-28-2); Trióxido de diarsénico (CAS 1327- 53-3). | Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126)37 | MT126 |  | ICP-MS | N1950 |  | OSHA ID-121, EPA 6020A — Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres |  |  |  | µg | 2 | 200 |  |  |  | Ind. | HNO3 /H2SO4/ HClO4 3:1:1 (v/v)
Boro | 7440-38-2 |  | IOM+filtro EDC | [5 empty] | ID-121, — Particulates In |  |  |  | µg | 2 | [5 empty] | HNO3/HCl
Circonio, Zirconio | 7440-38-2 |  | IOM+filtro EDC | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 2
Estaño | 7440-38-2 | Dióxido) y compuestos | IOM+filtro EDC | [5 empty] | OSHA — Metal/Metalloid |  |  |  | µg | 2 | [5 empty] | HCl/HNO3
organoestánnicos totales |  | Sn, compuestos orgánicos | [9 empty] | . | µg
Estroncio | 7440-38-2 |  | no definido.+filtro | [5 empty] | OSHA — Particulates In |  |  |  | µg | 2
Mercurio “vapor” | 7440-38-2 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Mercurio “particulado” | 7440-38-2 | [7 empty] | ISO — Determination of |  |  |  | µg | 2
Oro | 7440-38-2 | [7 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 2 | [5 empty] | HCl/HNO3
NOTA: Necesario confirmar | 7440-06-4 | Pt | [9 empty] | 0,1 | µg | [5 empty] | Ind.
Titanio | 7440-06-4 | [7 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 2 | [5 empty] | HNO3
Calcio | [8 empty] | EPA |  |  |  | µg | [6 empty] | HNO3/HCl
Cadmio | 7440-06-4 | [7 empty] | (OSHA — metales y sus |  |  |  | µg
Cobre | 7440-06-4 |  | + cassette EDC |  |  | ICP-MS |  |  | 025/A16 — metales y sus |  |  |  | µg
Molibdeno | 7440-06-4 | [7 empty] | ID-121 y |  |  |  | µg
Níquel (Niquel) | 7440-06-4 | [7 empty] | 6020A |  |  |  | µg
Vanadio | 7440-06-4 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg
Cinc, Zinc | 7440-06-4 | [7 empty] | OSHA |  |  |  | µg
N-Nitrosodietilamina | 55-18-5 | dietilnitrosamina; N- | [9 empty] | 0,2 | µg | [5 empty] | ± 11,8
N-Nitrosodimetilamina | 62-75-9 | nitrosometanamina; | [9 empty] | 0,1 | µg | [5 empty] | ± 11,9
N-Nitrosodi-n-dibutilamina | 924-16-3 | N-nitrosodi-butilamina; N-butil-N- | [9 empty] | 1 | µg | [5 empty] | ± 13,2
N-Nitrosodi-n-dipropilamina | 621-64-7 | propanamina; N-nitroso-N-di- | [6 empty] | mixture II |  |  | 0,4 | µg | [5 empty] | ± 12,9
N-Nitrosometiletilamina | 10595-95-6 | metiletilnitrosamina; N-metil-N- | [9 empty] | 0,2 | µg | [5 empty] | ± 12,4
N-Nitrosomorfolina | 59-89-2 | 4-nitroso-morfolina; 4- | [9 empty] | 0,4 | µg | [5 empty] | ± 12
N-Nitrosopiperidina | 100-75-4 | 1-nitrospiperidina; NO-Pip; NPIP | [9 empty] | 0,2 | µg | [5 empty] | ± 11,7
N-Nitrosopirrolidina | 930-55-2 | 1-nitroso-pirrolidina; NO-Pyr; | [9 empty] | 0,4 | µg | [5 empty] | ± 12,3
Carbaril |  | Sevin, 1-naftaleno N- | OVS-2 | [9 empty] | µg | 1
Metam Sodium154 | 137-42-8 | Sodium Salt; Carbam; Sodium | OVS-2 | [5 empty] | OSHA — Metham Sodium |  |  | 1 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | H2O2
Metomilo | 16752-77-5 | Methomyl | OVS-2 | [5 empty] | OSHA — Methomyl (Lannate) |  |  | 2 | µg | 1 |  |  |  |  | Ind. | 2 mL
Propoxur | 114-26-1 | 2-(1-Methylethoxy)phenyl | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH — Organonitrogen |  |  | 1 | µg | 0,1-1 |  |  |  |  | ± 15,6 | Trietilamina
4,4'-DDD | [8 empty] | OSHA — Dichlorodiphenyldich |  |  |  | µg
4,4'-DDE | 114-26-1 | p,p'- | [6 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Aldrin | 114-26-1 | 1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4- | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Solución
alfa-BHC | 114-26-1 |  | + | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Solución
beta-BHC | 114-26-1 | [7 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Solución
Captan | 133-06-2 | cyclohexene-1.2-dicarboximide; | OVS-2 |  |  | GC-MS |  |  | NIOSH — Organonitrogen |  |  | 2 | µg | 0,1-1,0 |  |  |  |  | ± 14,2 | Acetonitrilo
Clorbenzilato | 133-06-2 | [7 empty] | OSHA — Ethyl-4,4'- |  |  |  | µg
Cloroneb | 133-06-2 |  | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 2,0
Clorotalonil | 133-06-2 | Tetrachloroisophthalonitrile | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0
Cis-nonaclor | 5103-73-1 | cis-Nonachlor | PUF 157 |  |  | GC-MS |  |  | EPA TO- — Volume Polyurethane |  |  | 0,2 | µg | 3,8 |  |  |  |  | Ind. | Soxhlet
Clordano | 5103-73-1 |  | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0
Clortal-dimetil | [8 empty] | OSHA |  |  |  | µg
DDT | 5103-73-1 | bis(p-chlorophenyl)ethane; | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,5
Dicloran | 5103-73-1 |  | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0
Dicofol | 5103-73-1 |  | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Dieldrin | 5103-73-1 | epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,5
Endosulfan | 5103-73-1 | Cyclodan, Beosit, Endocel, | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 3 mL
Endrin |  |  | + | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,5-1,0 | [5 empty] | 5 mL
Heptacloro | 5103-73-1 | Agroceres; Drinox; E 3314; | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 4 mL
Hexaclorobenceno | 5103-73-1 |  | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 2,0
Lindano | 5103-73-1 | gamma-hexachlorocyclohexane; | [6 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Solución
Metoxicloro |  | trichloroethylidene)- bis[4- | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 3 mL
Mirex | 2385-85-5 | metheno-1H- | -- |  |  | GC-MS | [5 empty] | 0,2 | µg | [5 empty] | Ind. | --
Pentacloronitrobenceno | 82-68-8 | Quintozene, | -- |  |  | GC-MS |  |  | OSHA — Pentachloronitroben |  |  | 0,2 | µg | [5 empty] | Ind. | --
Perthane | 72-56-0 | 1,1-dichloro-2,2-bis(4- | -- |  |  | GC-MS | [5 empty] | 0,2 | µg | [5 empty] | Ind. | --
Propacloro | 1918-16-7 | N-(1-methylethyl)-N-Phenyl; | FV |  |  | GC-MS |  |  | OSHA — Ramrod |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | Acetonitrilo
Trans-nonaclor | 39765-80-5 | trans-Nonachlor | PUF 161 |  |  | GC-MS |  |  | EPA TO- — Volume Polyurethane |  |  | 0,2 | µg | 3,8 |  |  |  |  | Ind. | Soxhlet
Trifluralin | 1582-09-8 | Treflan; Trifluraline; Trim; Crisalin; | OVS-2 |  |  | GC-MS |  |  | OSHA — Trifluralin |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | Acetonitrilo
Azinfos-etil | 2642-71-9 | benzotriazin-3(4H)-yl)methyl]- | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — Azinphos ethyl |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | 2 mL
Carbofenotion | 2642-71-9 | [7 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Clorpirifos | 2642-71-9 | 0,0-diethyl 0-(3,5,6-trichloro-2- | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Tolueno/
Coumaphos | 2642-71-9 | Ral, Diolice, Meldane, Muscatox, | OVS-2 | [5 empty] | OSHA — Co-Ral |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 2 mL
Demeton | 2642-71-9 | (Demeton O) mixture with O,O- | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 2 mL
Diazinon | 2642-71-9 | 0,0-diethyl 0-2-isopropyl-4-methyl- | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH — Organophosphorus |  |  |  | µg | 0,2-1,0
Diclorvos | 62-73-7 | 2,2-dichloroyinyl | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA 62 — Pesticides / |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | ± 10,7 | 2 mL
Dimetoato |  | oxoethyl]ester; Cygon; Fostion mm; | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 2 mL
Dioxation | 62-73-7 | Delnav; Delnatex; Kavadel; | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 2 mL
Disulfoton | 62-73-7 |  | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH — Organophosphorus |  |  |  | µg | 0,2-1,0
Ethoprop | 13194-48-4 | Prophos*, (o-Ethyl S,S- | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | NIOSH — Organophosphorus |  |  | 0,2 | µg | 0,2-1,0 |  |  |  |  | ± 15,7 | Tolueno/Acet
Etion | 563-12-2 | Nialate; Diethion; ENT 24105; | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | NIOSH — Organophosphorus |  |  | 0,2 | µg | 0,2-1,0 |  |  |  |  | ± 16,5 | Tolueno/Acet
nitrofenilo) | 2104-64-5 | nitrophenyl |  |  |  | CG-MS |  |  | EPN |  |  | 0,2 | µg | [5 empty] | Ind.
Fenitrotion | 2104-64-5 | Phosphorothioic Acid, O,O- | [6 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Fensulfotion | 115-90-2 | (methylsulfinyl)phenyl]phosphorothi | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — Fensulfothion |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | 2 mL
Fention | 55-38-9 | ester; Baycid; Baytex; Entex; | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — Fenthion |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | 2 mL
Forato | 55-38-9 | Thimet; o,o-Diethyl s-[(ethylthio) | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH — Organophosphorus |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Tolueno/
Imidan | 732-11-6 | Phosphorodithioic acid s-((1,3- | FV |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — Phosmet |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | 1 mL
Leptophos | 21609-90-5 | methylphenylphosphoro-thioate; | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — Phosvel |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | 2 mL
Malation | 121-75-5 | [(dimethoxyphosphinothioyl) thio] | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA 62 — Chlorpyrifos et al. |  |  | 0,2 | µg | [5 empty] | ± 10,6 | 2 mL
Azinfos-metil | 121-75-5 | Guthion; O,O-Dimethyl S-4-oxo- | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH — Organophosphorus |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Tolueno/
Paratión-metil | 121-75-5 | Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH — Organophosphorus |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Tolueno/
Mevinfos | 7786-34-7 | 2-Carbomethoxy-1-methylvinyl | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | NIOSH — Organophosphorus |  |  | 0,2 | µg | 0,2-1,0 |  |  |  |  | ± 17,6 | Tolueno/
Monocrotofos | 6923-22-4 | Azodrin, Biloborn, C1414, | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | NIOSH — Organophosphorus |  |  | 0,2 | µg | 0,2-1,0 |  |  |  |  | ± 18,5 | Tolueno/
Naled | 300-76-5 | Dimethyl-1,2-dibromo-2,2- | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — dibromo-2,2- |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | 2 mL
Paration | 300-76-5 | 0,0-diethyl 0-p- | OVS-2 | [9 empty] | µg | 1,0
Fenclorfos |  | trichlorophenyl) phosphorothioate; | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH — Organophosphorus |  |  |  | µg | 0,2-1,0 | [5 empty] | Tolueno/
Stirofos | 961-11-5 | Trichlorophenyl)vinyl dimethyl | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — Rabon |  |  | 0,2 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | 2 mL
Sulfotep | 961-11-5 | phosphorodithionate; Sulfotep; | OVS-2 | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 2 mL
Sulprofos | 35400-43-2 | Ethyl O-(4-(methylthio)phenyl)- | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | NIOSH — Organophosphorus |  |  | 0,2 | µg | 0,2-1,0 |  |  |  |  | ± 18,1 | Tolueno/
TEPP | 107-49-3 | Commercial 40%; Ethyl | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — TEPP |  |  | 2 | µg | 1,0 | 480 |  |  |  | Ind. | 2 mL
Terbufos | 107-49-3 | Counter, Phosphorodithioic acid, | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH — Organophosphorus |  |  |  | µg | 0,2- 1,0
Cipermetrina | 52315-07-8 | methylcyclopropane carboxylic acid | OVS-2 |  |  | CG-MS |  |  | OSHA — Cypermethrin |  |  | 0,5 | µg | 1,0 |  |  |  |  | Ind. | 3 mL
Deltametrina | 52918-63-5 | phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2,2- | -- |  |  | CG-MS | [5 empty] | 0,5 | µg | [5 empty] | Ind. | --
Esbiotrina | 52918-63-5 | 2-methyk-4-oxocyclopent-2-enyl, | OVS-2 | [5 empty] | OSHA 70 |  |  |  | µg | 1,0 | [5 empty] | 3 mL
Permetrina | 52918-63-5 |  | FV | [5 empty] | OSHA |  |  |  | µg
Piretrina | 52918-63-5 |  | OVS-2 | [5 empty] | NIOSH |  |  |  | µg | 1-4 | [5 empty] | 4 mL
Sumitrina | 26002-80-2 | chrysanthemat | -- |  |  | CG-MS | [5 empty] | 0,5 | µg | [5 empty] | Ind. | --
Tetrametrina (N1915) | 7696-12-0 | Tetramethrin, Neo-Pynamin; Neopynamin Forte; Tetramethrine; Phthalthrin | FV (MT058) | MT058 |  | CG-MS | N1915 |  | OSHA CSI — Tetramethrin |  |  | 0,5 | µg | [5 empty] | Ind.
Transflutrina (N1920) | 118712-89-3 | Cyclopropanecarboxylic acid, 3- (2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (2,3,5,6-tetrafluorophenyl)methyl ester, (1R-trans)- | OVS-2 (MAE15) |  |  | CG-MS | N1920 |  | OSHA 70 o PV2063 |  |  | 0,5 | µg | 1,0 | 60 |  |  |  | Ind. | 3 mL Tolueno